|  | Rt carotid |  |  |  | Lt carotid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cannula | 20㎝ straight tip | 35㎝ straight tip | 37.6㎝ curved tip | P value | 20㎝ straight tip | 35㎝ straight tip | 37.6㎝ curved tip | P value |
| Mean pressure | 58.58±0.24 | 74.27±0.62 | 63.09±0.20 | <0.001 | 58.69±0.55 | 73.64±0.30 | 63.29±0.29 | <0.001 |
| Mean flow | 0.18±0.00 | 0.17±0.00 | 0.16±0.00 | <0.001 | 0.13±0.00 | 0.13±0.00 | 0.11±0.00 | <0.001 |
| EEP | 62.30±0.29 | 80.93±0.65 | 68.43±0.22 | <0.001 | 64.49±0.68 | 80.99±0.33 | 70.79±0.29 | <0.001 |
| %EEP | 6.36±0.08 | 8.97±0.11 | 8.46±0.05 | <0.001 | 9.90±0.22 | 9.98±0.13 | 11.86±0.13 | <0.001 |
| SHE | 4959.65±76.09 | 8869.94±102.89 | 7112.52±47.04 | <0.001 | 7736.74±216.81 | 9785.18±124.20 | 9999.18±97.14 | <0.001 |